**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09**

*Avser följande produkter****: TTM MAG 210 MA***

**PMB 212 Slamavskiljare, PMB 222 Magnetfilter, PSF.141 Avledare för luft**

Magnetit-, luft och partikelavskiljare TTM MAG 210 MA XX, PN 10, av stål med flänsanslutning och partikelavskiljning med kraftfull magnetinsats och enkel dränering genom kulventil samt automatisk avskiljning av fria gaser, mikrobubbler

***Information***

TTM hjälper gärna till med produktval och utformning av beskrivningstext,  **kontakta oss på 0480-41 77 40** eller info@ttmenergi.se.