## Innehållsförteckning Sid

[Innehållsförteckning Sid 1](#_Toc96686800)

[PUB.1 Fristående badkar 1](#_Toc96686801)

#### PUB.1 Fristående badkar

BK 1 Utfört i vit mineralkomposit X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1580x770x630 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA I, MA nr 95 10 01

BK 2 Utfört i vit mineralkomposit X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Enkelsidigt

Överfyllnadsskydd

Mått LxBxH 1605x805x600 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA II I, MA nr 95 10 02

#### 

BK 3 Utfört i vit mineralkomposit X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1400x700x615 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA III, MA nr 95 10 03

#### 

BK 4 Utfört i vit mineralkomposit X

Ställbara fötter

Monterad vit bottenventil

Dubbelsidigt

Mått LxBxH 1680x820x550 mm

Fabrikat: Mora Armatur

Modell: LAVA IV, MA nr 95 10 04

#### 